硕士入学加试科目《电力系统分析》大纲

学科负责人签字：

主管院长签字：

学院盖章：

参考书：

《电力系统分析》（第2版），王俊主编，中国电力出版社，2020年。

考试基本要求：

1.掌握电力系统的基本概念和特点；

2.掌握电力系统各元件的参数和数学模型；

3.掌握电力系统潮流计算的基本原理；

4.掌握电力系统有功和无功优化运行及其调整方法；

5.掌握短路电流计算的基本方法。

考试内容：

- 第一章电力系统的基本概念

- 电力系统的基本概念及系统运行的基本要求；

- 电力系统主要的电压等级与我国电力系统的发展情况。

- 第二章电力系统各元件特性和数学模型

- 发电机组的运行特性与数学模型；

- 输电线路、变压器、负荷的数学模型及参数计算；

- 标幺值计算，理想变压器模型及多电压级电力网络等值电路的形成。

- 第三章简单电力网络的计算和分析

- 基于有名值与标幺值的简单电力网络（环型网、辐射型网）的潮流计算方法；

- 有功、无功的基本电力网络潮流控制方法

- 第四章复杂电力系统潮流的计算机算法

- 节点导纳矩阵、电力网络方程的建立；

- 功率方程及变量、节点的分类；

- 高斯-塞德尔迭代法和牛顿-拉夫逊迭代法的基本原理；

- 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算的基本原理、数学模型和计算步骤；

- P-Q分解法潮流计算原理和计算步骤。

- 第五章电力系统的有功功率和频率调整

- 电力系统各种有功功率电源及各种有功备用；

- 有功功率的平衡与最优分配方法；

- 电力系统频率调整的概念，电力系统频率调整的概念，自动调速系统工作原理，发电机和负荷的功频特性及其调速特性，频率的一次调整、二次调整和调频厂的选择，负荷频率控制的基本原理；

- 联合系统调频。

- 第六章电力系统的无功功率和电压调整

- 电力系统中无功功率的平衡；

- 电力系统中无功功率的最优分布；

- 电力系统的电压调整——中枢点电压管理和借发电机、变压器调压；

- 电力系统的电压调整——借补偿设备调压和组合调压。

- 第七章电力系统故障分析的基本知识

- 电力系统故障的基本概念与危害；

- 各种短路故障的成因；

- 无限大功率电源供电的三相短路电流分析。

- 第八章电力系统三相短路的实用计算

- 电力系统三相短路电流的实用计算方法；

- 短路电流交流分量的初始值及其它时刻值的确定方法。

- 第九章对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路

- 对称分量法的原理及其在不对称故障分析中的应用；

- 各种元件的零序、负序阻抗的概念；

- 零序网络的构成方法。

- 第十章不对称故障的分析计算

- 各种不对称短路时故障处的短路电流和电压；

- 非故障处电流、电压的计算；

- 正序等效定则。